## Sommaire
Jour | vit-esse | I(A) | NB mesures | Posi-tion | N° fich. Originel | N° fich. Epuré | N° run | NOM Fich.res | NOM Fich.raw | Observation | Nombre de fichiers | 6
31/03/00 | 80 | ±12.5 | 5 | 4 |  |  | 4758 | T47581327res.xls |  | pos 4
31/03/00 | 80 | ±12.5 | 5 | 5 |  |  | 4759 | T47591333res.xls |  | pos 5
31/03/00 | 80 | ±12.5 | 5 | 2 |  |  | 4760 | T47601339res.xls |  | pos 2
31/03/00 | 80 | ±12.5 | 5 | 1 |  |  | 4765 | T47651359res.xls |  | pos 1
31/03/00 | 80 | ±12.5 | 5 | 3 |  |  | 4766 | T47661407res.xls |  | pos 3
Lmag_A5 : Valeurs intégrales calculées avec les fichiers: T47581327res+T47591333res+T47601339res+T47651359res+T47661407res

## T47581327res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | a5 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.6322e-05 | 2.3971e-07 | -0.00012414 | 2.0201e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.7839e-05 | 1.3702e-07 | 7.1069e-05 | 3.3111e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0037609 | -0.00027995 | 5.8137e-08 | -37.1495
GMT Time | 2000-03-31 13:28 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.771 mT)
Run Number | 4758 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1q | 0.39361 | 0.011938 | 1.877 | 0.013732 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | -0.13378 | 0.015802 | -0.49382 | 0.016733 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.43061 | 0.0060361 | 0.79229 | 0.0024922 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos | 4 | 5.4692 | 0.0072523 | -0.1751 | 0.0054146 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | 0.12738 | 0.0056476 | -0.07464 | 0.0017969 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 20.2454 | -0.036334 | 0.0034836 | 0.045045 | 0.0010563 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.062273 | 0.0034174 | 0.071349 | 0.0020031 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.11775 | 0.0018627 | -0.005855 | 0.0018426 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5094 | 0.0095368 | 0.00087908 | 0.030317 | 0.001237 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | -0.018 | -0.0023792 | 0.00098873 | 0.0037541 | 0.0014046 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 65.104 | -0.017783 | 0.00094567 | 0.059735 | 0.00051594 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.176 | -0.17849 | 0.00076959 | 0.019693 | 0.001139 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | 0.1599 | 0.00042256 | 0.0010134 | 0.002394 | 0.00024699 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.54932 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 2.1285 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.7713 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.472
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.9178 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.11789
Vitesse (%) | 80
Commentaire | pos 4

## T47591333res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | a5 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -1.6712e-05 | 1.0627e-07 | -9.2354e-05 | 5.199e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.5444e-05 | 1.7213e-07 | 6.2924e-05 | 3.9351e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0021206 | -0.00016668 | 8.6918e-08 | -39.2181
GMT Time | 2000-03-31 13:33 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.127 mT)
Run Number | 4759 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1q | 0.31288 | 0.021143 | 12.8635 | 0.02296 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | -1.8701 | 0.033769 | 1.6915 | 0.024773 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.56614 | 0.01002 | 0.18006 | 0.014413 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos | 5 | 14.4244 | 0.005406 | 0.37332 | 0.018575 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | -0.16186 | 0.0049577 | 0.35558 | 0.0024123 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 20.2789 | -0.10082 | 0.0019282 | 0.13657 | 0.0027202 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.078715 | 0.0038496 | 0.084227 | 0.0038736 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.43878 | 0.003032 | 0.24243 | 0.0023425 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5097 | -0.033208 | 0.0045022 | 0.056848 | 0.0018759 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.009 | -0.010697 | 0.0018919 | 0.010798 | 0.001706 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -38.147 | -0.0068364 | 0.001463 | 0.03244 | 0.0016173 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.124 | -0.12847 | 0.0013727 | -0.014263 | 0.0014577 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | -0.075206 | -0.0022681 | 0.0013413 | 0.0078522 | 0.0012001 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.74634 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 2.247 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.1272 | Module de C6 (unité) |  |  | 14.4293
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 12.8673 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.50129
Vitesse (%) | 80
Commentaire | pos 5

## T47601339res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | a5 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | -7.3249e-06 | 2.073e-07 | -0.00016256 | 4.5624e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.2775e-05 | 7.0923e-08 | 7.4712e-05 | 4.8342e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0037613 | -0.00028133 | 7.5984e-08 | -37.3282
GMT Time | 2000-03-31 13:39 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.772 mT)
Run Number | 4760 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1q | 0.7322 | 0.011976 | 2.1979 | 0.006326 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | -0.2182 | 0.021729 | -1.9007 | 0.006543 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.18879 | 0.0034521 | 1.0194 | 0.0043134 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos | 2 | 5.4186 | 0.0046822 | 0.14321 | 0.0054292 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | 0.060583 | 0.0027815 | 0.14094 | 0.0038144 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 20.3247 | -0.059328 | 0.0029444 | -0.16244 | 0.0025782 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.016972 | 0.0028176 | 0.10814 | 0.0032074 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.11483 | 0.0024389 | 0.055523 | 0.0015216 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5096 | -0.0092016 | 0.0021121 | 0.015358 | 0.00083741 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.806 | -0.0059312 | 0.00059593 | -0.013095 | 0.0013103 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 514.221 | 0.0012595 | 0.00042976 | 0.075784 | 0.00090323 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.163 | -0.18086 | 0.00012451 | 0.021382 | 0.00076413 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | 0.021768 | -0.0036565 | 0.00097269 | 0.0004396 | 0.0005252 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.73302 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 2.1387 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.7718 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.4205
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.3167 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.12754
Vitesse (%) | 80
Commentaire | pos 2

## T47651359res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | a5 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.5913e-05 | 1.0137e-07 | -7.951e-05 | 1.503e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 2.9647e-05 | 2.0695e-06 | 6.9505e-05 | 1.2389e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0022215 | -0.00017509 | 7.5138e-08 | -39.3263
GMT Time | 2000-03-31 13:59 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 2.228 mT)
Run Number | 4765 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1q | 0.39756 | 0.017038 | 1.0586 | 0.019702 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | 0.57143 | 0.018932 | -2.3278 | 0.023103 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.55805 | 0.012006 | 0.50534 | 0.003307 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos | 1 | 3.7486 | 0.0047512 | 0.4238 | 0.0063068 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | 0.20808 | 0.0062005 | 0.20247 | 0.0031886 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 20.52 | -0.13218 | 0.0043107 | -0.18359 | 0.0054408 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | -0.029328 | 0.0029881 | 0.051309 | 0.0065546 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.43417 | 0.0025688 | 0.16896 | 0.0019979 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5097 | 0.0032262 | 0.0028714 | -0.021104 | 0.0035347 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 0.351 | 0.0020309 | 0.0015481 | -0.033987 | 0.0011326 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | -397.237 | -0.018226 | 0.0011976 | 0.06941 | 0.00099964 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.797 | -0.17839 | 0.0016545 | 0.017398 | 0.00092338 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | 0.16863 | -0.00085462 | 0.0011881 | 0.00084216 | 0.00067524 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.59505 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 2.2532 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 2.2284 | Module de C6 (unité) |  |  | 3.7725
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 1.1308 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.46589
Vitesse (%) | 80
Commentaire | pos 1

## T47661407res.xls
Bench Number | 0 | Valeurs dipôlaires en Teslas (signal absolu mesuré par la bobine externe corrigé de la dérive de l'électronique)
Magnet Name | a5 | (b1,sb1, a1,sa1) créé par le décentrement de la taupe (=[Babs(+I)-Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 8.8043e-06 | 1.0455e-07 | -7.9368e-05 | 3.8088e-07
Magnet Type | 1 | (b1,sb1, a1,sa1) issu des champs constants/externes (=[Babs(+I)+Babs(-I)]/2) | [6 empty] | 1.3741e-05 | 9.2876e-07 | 7.4865e-05 | 1.9562e-07
Aperture Number | 1 | Valeurs quadripolaires: b2 (T), a2 (T), sc2 (T), q top codeur (mrad) | [6 empty] | 0.0037604 | -0.00028545 | 1.0316e-07 | -37.8825
GMT Time | 2000-03-31 14:07 |  | Les multipôles exprimés en unité sont rapportés au champ quadripôlaire local (C2= 3.771 mT)
Run Number | 4766 |  | Valeurs mesurées (unité) |  |  | Multipôle |  |  | Valeurs spécifiées (bn, an)
Run Type | manual | bn (normal) | sbn | an (skew) | san |  | Average |  | Uncertainty |  | Standard Deviation
Coil Name | saclay 1q | 0.11616 | 0.014469 | 2.237 | 0.0094038 | 3 | 0.017 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0.85 | 0.85
Rref | 0.017 | -0.27828 | 0.0091556 | -1.1662 | 0.01049 | 4 | 0 | 0 | 0.578 | 0.578 | 0.289 | 0.289
Meas Type | cmp | -0.034979 | 0.010227 | 0.67016 | 0.0064204 | 5 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0.231 | 0.187
Shaft Pos | 3 | 5.4817 | 0.00638 | -0.2543 | 0.0046974 | 6 | 3.925 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.418 | 0.418
Coil length | 0.7499 | -0.075886 | 0.0026945 | -0.0036589 | 0.0028534 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142
Température (bobine) | 20.6177 | -0.061757 | 0.0019815 | -0.049377 | 0.0022954 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.241
Spec Curv (I spécifié) | 12.5 | 0.026717 | 0.0021761 | 0.054889 | 0.00089767 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
Angle(horizontal/top codeur) | 0 | -0.13729 | 0.0021381 | -0.0047901 | 0.00092289 | 10 | -0.209 | 0 | 0.698 | 0 | 0.349 | 0.349
Mid Current (I réel moyen) | 12.5096 | -0.010963 | 0.0022358 | 0.013826 | 0.00207 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.237
Inclinaison RefMag (niv max) | 1.725 | 0.0049193 | 0.0017144 | -0.0072053 | 0.00051084 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. Cryostat(ecart niv max) | 838.216 | -0.0077141 | 0.00094942 | 0.034873 | 0.00087079 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incli. carriage (niv min) | -0.302 | -0.17857 | 0.00050329 | 0.018088 | 0.00044613 | 14 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dx moyen(mm) | 0.066719 | -0.0018518 | 0.00060253 | 0.0011687 | 0.00060808 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dy moyen(mm) | -0.35376 |  |  | Multipôle refusé (orange) : (av.+unc.+3*STDV)+s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)-s
Analysis Tool | DRI ROT NOR CEL FDW |  |  | Multipôle litigieux (vert): (av.+unc.+3*STDV)-s < multipôle < (av.-unc.-3*STDV)+s
Number of point | 15
q(°) = Angle(horizontale,C2) | 2.1705 |  |  |  | VALEURS PRINCIPALES
Nombre Mesure | 10 |  | Module de C2 (mT) |  |  | 3.7712 | Module de C6 (unité) |  |  | 5.4876
Sens du courant | +I / -I |  | Module de C3 (unité) |  |  | 2.24 | Module de C10 (unité) |  |  | 0.13737
Vitesse (%) | 80
Commentaire | pos 3

## Lmag_A5
Fichiers | T47651359res.xls | T47601339res.xls | T47661407res.xls | T47581327res.xls | T47591333res.xls | Long. mag (m) | Sum(C2) | Valeurs integrales
C2 (mT) | 2.2284 | 3.7718 | 3.7712 | 3.7713 | 2.1272 | 3.1157 | 15.6698 | selon H2/Hn
Mutipôles | Position 1 | Position 2 | Position 3 | Position 4 | Position 5 | Intégrales | Sum(Cn)*10^4 |  | I/G=5*.750/Lmag | Ezio + PH : Check integral |  | Ezio + Per : Straight Part
b3 | 0.39756 | 0.7322 | 0.11616 | 0.39361 | 0.31288 | 0.33068 | 6.2356 | 0.39794 | 1.2034 | 0.39794 | 0 | 0.41399
b4 | 0.57143 | -0.2182 | -0.27828 | -0.13378 | -1.8701 | -0.26949 | -5.0817 | -0.3243 | 1.2034 | -0.3243 | 0 | -0.21009
b5 | -0.55805 | -0.18879 | -0.034979 | -0.43061 | -0.56614 | -0.26068 | -4.9158 | -0.31371 | 1.2034 | -0.31371 | 0 | -0.21813
b6 | 3.7486 | 5.4186 | 5.4817 | 5.4692 | 14.4244 | 5.344 | 100.7724 | 6.431 | 1.2034 | 6.431 | 0 | 5.4565
b7 | 0.20808 | 0.060583 | -0.075886 | 0.12738 | -0.16186 | 0.028749 | 0.54212 | 0.034596 | 1.2034 | 0.034596 | 0 | 0.03736
b8 | -0.13218 | -0.059328 | -0.061757 | -0.036334 | -0.10082 | -0.058477 | -1.1027 | -0.070371 | 1.2034 | -0.070371 | 0 | -0.052473
b9 | -0.029328 | -0.016972 | 0.026717 | -0.062273 | -0.078715 | -0.022851 | -0.4309 | -0.027499 | 1.2034 | -0.027499 | 0 | -0.017509
b10 | -0.43417 | -0.11483 | -0.13729 | -0.11775 | -0.43878 | -0.17477 | -3.2957 | -0.21032 | 1.2034 | -0.21032 | 0 | -0.12329
b11 | 0.0032262 | -0.0092016 | -0.010963 | 0.0095368 | -0.033208 | -0.0054905 | -0.10353 | -0.0066073 | 1.2034 | -0.0066073 | 0 | -0.0035426
b12 | 0.0020309 | -0.0059312 | 0.0049193 | -0.0023792 | -0.010697 | -0.0016451 | -0.031021 | -0.0019797 | 1.2034 | -0.0019797 | 0 | -0.0011303
b13 | -0.018226 | 0.0012595 | -0.0077141 | -0.017783 | -0.0068364 | -0.0077722 | -0.14656 | -0.0093531 | 1.2034 | -0.0093531 | 0 | -0.0080791
b14 | -0.17839 | -0.18086 | -0.17857 | -0.17849 | -0.12847 | -0.14316 | -2.6995 | -0.17228 | 1.2034 | -0.17228 | 0 | -0.17931
b15 | -0.00085462 | -0.0036565 | -0.0018518 | 0.00042256 | -0.0022681 | -0.001374 | -0.02591 | -0.0016535 | 1.2034 | -0.0016535 | 0 | -0.0016952
a3 | 1.0586 | 2.1979 | 2.237 | 1.877 | 12.8635 | 2.8385 | 53.5264 | 3.4159 | 1.2034 | 3.4159 | 0 | 2.104
a4 | -2.3278 | -1.9007 | -1.1662 | -0.49382 | 1.6915 | -0.79643 | -15.0183 | -0.95842 | 1.2034 | -0.95842 | 0 | -1.1869
a5 | 0.50534 | 1.0194 | 0.67016 | 0.79229 | 0.18006 | 0.57641 | 10.8693 | 0.69365 | 1.2034 | 0.69365 | 0 | 0.82729
a6 | 0.4238 | 0.14321 | -0.2543 | -0.1751 | 0.37332 | 0.034962 | 0.65927 | 0.042073 | 1.2034 | 0.042073 | 0 | -0.095399
a7 | 0.20247 | 0.14094 | -0.0036589 | -0.07464 | 0.35558 | 0.07657 | 1.4439 | 0.092144 | 1.2034 | 0.092144 | 0 | 0.020882
a8 | -0.18359 | -0.16244 | -0.049377 | 0.045045 | 0.13657 | -0.039646 | -0.7476 | -0.04771 | 1.2034 | -0.04771 | 0 | -0.055589
a9 | 0.051309 | 0.10814 | 0.054889 | 0.071349 | 0.084227 | 0.06244 | 1.1774 | 0.075141 | 1.2034 | 0.075141 | 0 | 0.078125
a10 | 0.16896 | 0.055523 | -0.0047901 | -0.005855 | 0.24243 | 0.056291 | 1.0615 | 0.06774 | 1.2034 | 0.06774 | 0 | 0.014959
a11 | -0.021104 | 0.015358 | 0.013826 | 0.030317 | 0.056848 | 0.015819 | 0.2983 | 0.019037 | 1.2034 | 0.019037 | 0 | 0.019834
a12 | -0.033987 | -0.013095 | -0.0072053 | 0.0037541 | 0.010798 | -0.0061075 | -0.11517 | -0.0073498 | 1.2034 | -0.0073498 | 0 | -0.0055153
a13 | 0.06941 | 0.075784 | 0.034873 | 0.059735 | 0.03244 | 0.045941 | 0.86631 | 0.055285 | 1.2034 | 0.055285 | 0 | 0.056798
a14 | 0.017398 | 0.021382 | 0.018088 | 0.019693 | -0.014263 | 0.01228 | 0.23156 | 0.014777 | 1.2034 | 0.014777 | 0 | 0.019721
a15 | 0.00084216 | 0.0004396 | 0.0011687 | 0.002394 | 0.0078522 | 0.0017857 | 0.033673 | 0.0021489 | 1.2034 | 0.0021489 | 0 | 0.0013341
Angle[Horiz,C2](°) | 2.2532 | 2.1387 | 2.1705 | 2.1285 | 2.247 | Gradient (T/m)
Temp. taupe (°C) | 20.52 | 20.3247 | 20.6177 | 20.2454 | 20.2789 | 210.67
Niv. moyen (mrad) | -0.223 | 0.3215 | 0.7115 | -0.097 | -0.0575 | C2,moyen=3.771
Intégrale(Cn) = (Cn,pos1+Cn,pos2+Cn,pos3+Cn,pos4+Cn,pos5)/(5*C2,moyen) | [5 empty] | Gradient = C2,moyen/Rref*(11870/Spec_curv)
C2,moyen(mT) = (C2,pos2+C2,pos3+C2,pos4)/3 Long_mag = Intégrale(C2)*.7499 [Cn,x(T) = cn,x(unit)*C2,x(T)]